## 施設_機電水-1 工事等の種別と許可の類対応表
様式 施(機電水)-1
西日本高速道路総合サービス沖縄㈱における施設保全工事等の種別・工事内容及び建設工事(許可)の種類の対応表
施設保全工事関係
区分 | 工事等の種別 | 主な工事内容 | 建設業(許可)の種類 （◎：必須、○適格） | 工種細目
定期 | T-1 点検整備 | 車重計設備： 計量法第23条（第118条）に定められた法定検査・点検 積載板、ピット内の清掃、衝脚装置の整備（防錆処理・グリスアップ等） | 代検査を実施できる計量士、電気保安協会・電気保安組合、日本クレーン協会会員、製造会社又は代理店 | 車重計設備、軸重計設備、、受配電設備、空調設備、自家発電設備、クレーン設備、消防設備、自動ドア設備、その他設備
軸重計整備： 軽量設備点検・載荷板、ピット内の清掃・防錆処理及び検出部の整備、ガタツキ調整、検出部の歪・絶縁抵抗測定及び静荷重試験（記録部を含めた総合動作試験）
空調設備： 空調設備の定期点検・整備
受配電設備： 受配電設備の精密点検・整備補助業務
自家発電設備： 自家発電設備の精密点検・整備補助業務
クレーン整備： 走行部、巻上部等の点検・整備
その他点検等：消防法に基づき設置された機器等の点検、自動ドア各種点検,その他点検
| T-2 清掃作業 | 設備機器： 道路情報板・トンネル照明等清掃業務 | 電気工事業、貯水槽清掃登録業者、浄化槽清掃許可業者、対象市町村登録業者 | 水洗い等の清掃作業、法定作業（貯水槽、浄化槽）
貯水槽設備： 水道法施工規則第55条及び建築物衛生法施工規則第4条に定められた清掃作業
浄化槽設備： 浄化槽法第10条に定められた浄化槽清掃（汚泥引抜含む）
不定期・随時 | FZ-1 電気工事 | 幹線ケーブルの配管配線工事（ハンドホール設置等含む）キュービクルの設置、耐圧試験等、引込柱の建柱、PAS等柱上機器の取付け、ケーブル耐圧試験電力会社への申請手続き、分電盤から負荷へ至る配管配線等の工事、ハンドホール設置等の工事、制御装置等の据付・試験調整、道路照明、トンネル照明、庇照明等の灯具取替え及び試験調整、トンネル照明設備用ケーブルラック設置、あと施工アンカーの取付け・引抜試験等、落下防止対策工事 | ◎電気工事業 | 受配電設備、照明施設設備、建物用設備
| FZ-2 電気通信工事 | 路側設備の支柱建柱・基礎設置・機器本体の設置・試験調整、配電盤等から路側設備に至る配管配線等の工事、ハンドホール・土留壁等設置工事、分電盤設置又は改造工事、落下防止対策工事 | ◎電気工事業 ○電気通信工事業 | 路側設備
| FZ-3 空調設備工事 | 空調・空気調和機等の修理・補修及び増設に伴う機器設置、配管配線等、分電盤等の設置または改造及びコンセント等の取付け等 | ◎管工事業 ○電気工事業 | 空調設備
| FZ-4 消防設備工事 | 通報機器等の修理・補修、粉末消火器の消火剤入替え、防災受信盤・火災検知器等の修理・補修及び増設に伴う配管配線等 | ◎消防施設工事業 | トンネル非常用設備、消防設備 | 打ち合わせの上外す
| FZ-5 自家発電設備工事 | 発電機、エンジン、制御盤、付帯設備等のオーバーホール及び改造・修理・補修、仮設電源の設置、配管配線等及び動作試験 | ◎電気工事業 | 自家発電設備・移動用発電機設備 | ○機械器具設置工事業
| FZ-6 直流電源設備工事 | 蓄電池盤等のオーバーホール及び改造・修理・補修、蓄電池の取替え 仮設電源の設置、配管配線等及び動作試験 | ◎電気工事業 |  | ○機械器具設置工事業
| FZ-7 情報処理施設工事 | 遠制中央設備、情報板中央設備、情報処理設備、気象中央設備等の改造・修理・補修 | ◎電気工事業 ○電気通信工事業
| FZ-8 その他工事 | 地震計、気象観測、CCTV、計量、計測、トンネル再放送、道路情報板、可変式速度規制標識等、処理装置等を含む本体の改造・修理・補修、 | ○電気工事業 ○電気通信工事業 | 地震計設備、気象観測設備、CCTV設備、計量設備、計測設備、トンネル再放送設備
| FZ-9 水質設備工事 | 上水設備： ポンプ、電動機の取替え及び修理・補修・動作試験、水槽の亀裂補修、ボールタップ・電極棒の取替え、給水管敷設工事及び付随する掘削・埋戻し、支持金具・保温工事等配管工事一式 | ◎管工事業 ○電気工事業 | 上水設備
|  | 汚水処理設備： ポンプ・ブロワ・電動機等の取替え及び修理・補修・動作試験、水槽の亀裂補修、液面制御SW等の取替え、接触ろ材等の補修及び取替え、亀裂補修に伴う掘削・埋戻し等の原型復旧工事、スカム除去装置や自動スクリーン等付帯装置の取替え及び修理・補修・試験調整、汚水管の高圧洗浄等 |  | 汚水処理設備
|  | グリストラップ： ポンプ・ブロワ・電動機等の取替え及び修理・補修・動作試験、水槽の亀裂補修、その他付帯装置の修理・補修又は取替え、バイオフィルター及び取付架台の取替え又は修理・補修、リターン装置等付帯装置の取替え及び修理・補修、試験調整 |  | グリストラップ
|  | お手洗い設備： 衛生機器全般（手洗い、小便器、大便器、温水便座・他）の修理・補修又は取替え |  | お手洗い設備
※ | 建設業法許可の工種・業種は表のとおりとし、◎は許可が必須の工種で○は対応工事目的別にあるべき許可業種とする。

## 協力会社調査票 施設_機電水-2-1
様式 施(機電水)-2-1 (1/1) |  | 外 注 協 力 会 社 調 査 票 ( 会社概要 1/1 ） | [14 empty] | 元号○年○月
会社名 | [5 empty] | TEL |  |  | 法定資格保有状況 | [8 empty] | 47-00000で記入する
[6 empty] | FAX |  |  | 資格・免許等 |  | 人数 | 資格・免許等 |  | 人数 | 資格・免許等 |  | 人数
郵便番号 | 〒 | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 一級電気施工管理技士 | [8 empty] | 許可番号について
住 所 | [5 empty] | 事務担当者名 |  |  | 二級電気施工管理技士 | [8 empty] | 経営審査では
会 社 概 要 | [8 empty] | 一級管工事施工管理技士 | [8 empty] | 47-000228だが
創立・創業 |  |  | 資本金 | 千円 |  | 従業員数 |  |  | 二級管工事施工管理技士 | [8 empty] | 許可証は
支店・営業所等所在地 | [8 empty] | 第三種電気主任技術者 | [8 empty] | 特23-228
[9 empty] | 第一種電気工事士 | [8 empty] | 般23-228
建設業許可 | [8 empty] | 保有機械状況
許可番号 | 大臣 ・ 知事 |  | （ 特定 ・ 一般 － ） |  |  |  | 第 号 |  | 保有機械等 |  | 台数 | 保有機械等 |  | 台数 | 保有機械等 |  | 台数
許可年月日
許可業種 (経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 P値) | 1.土木一式 | ( ) | 2.建築一式 | ( ) | 3.大工 | ( ) | 4.左官 | ( )
| 5.とび・土工 | ( ) | 6.石 | ( ) | 7.屋根 | ( ) | 8.電気 | ( )
| 9.管 | ( ) | 10.タイル・レンガ・ブロック |  | ( ) |  | 11.鋼構造物 | ( )
| 12.鉄筋 | ( ) | 13.ほ装 | ( ) | 14.しゅんせつ | ( ) | 15.板金 | ( )
| 16.ガラス | ( ) | 17.塗装 | ( ) | 18.防水 | ( ) | 19.内装仕上 | ( )
| 20.機械器具設置 |  | ( ) |  | 21.熱絶縁 | ( ) | 22.電気通信 | ( )
| 23.造園 | ( ) | 24.さく井 | ( ) | 25.建具 | ( ) | 26.水道施設 | ( ) | 最近三年間の主な施工実績
| 27.消防施設 | ( ) | 28.清掃施設 | ( ) | 29.解体 | ( ) |  |  | 外注協力会社調書(建設業) 2-2のとおり (登録を希望する工事等の種別・工事内容ごとに記載すること)
完成工事高（単位：百万円） | [8 empty] | 健康保険等の加入状況
元号〇 | 元号〇 |  | 元号〇 |  | 元号〇 |  | 元号〇 |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
登録を希望する業務の登録・許可番号等 | [11 empty] | 加入 | 未加入 | 加入 | 未加入 | 加入 | 未加入
登録・許可業務等名 |  |  | 登録・許可番号 |  |  | 登録・許可年月日 | [5 empty] | 適用除外 |  | 適用除外 |  | 適用除外
[9 empty] | 事業所 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
登録を希望する工事等の種別及び工事内容 | [8 empty] | 整理記号等
（定期業務） | T-1.点検整備（車重計設備、軸重計設備、空調設備、受配電設備、自家発電設備、クレーン設備、 | [7 empty] | その他
| 消防設備、自動ドア設備、その他設備） T-2.清掃作業（設備機器、貯水槽、浄化槽） | [7 empty] | 会社として |  |  |  |  | 有・無 | 具体内容
（不定期・随時業務） | [8 empty] | 過去3年間の安全表彰の実績
FZ-１.電気工事 (受配電設備工、照明施設設備工、建物用設備工) FZ-2.電気通信工事(路側設備工) | [8 empty] | 過去3年間の労働基準監督署からの是正指導等
FZ-3.空調設備工事(空調設備工) FZ-4.消防設備工事(トンネル非常用設備、消防設備) | [8 empty] | 過去3年間当社との契約における作業等での事故
FZ-5.自家発電設備工事(自家発電設備、移動用発電機設備) FZ-6.直流電源設備工事 FZ-7.情報処理施設工事 | [8 empty] | 当社との緊急時における協力の確認書の締結
FZ-8.その他工事 (地震計設備、気象観測設備、CCTV設備、計量設備、計測設備、トンネル再放送設備) | [8 empty] | ＣＳＲの取組み実績
FZ-9.水質設備工事(上水設備工、汚水処理設備工、グリストラップ工、お手洗い設備工)
※経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写）及び建設業許可表（写）を添付すること。
※法定資格保有状況欄については、記載以外の資格等を保有している場合は記入すること。資格証写しを添付すること。
※表彰実績については、表彰状の写しを添付すること。

## R08_協力会社調査票 施設_機電水-2-2 (2)
様式 施(機電水)-2-2 (1/2) |  | 外 注 協 力 会 社 調 査 表 ( 施工実績 1/2 ）
元号 年 月
会社名 |  |  | 最近三年間の主な施工実績 （金額の大きいものから施工実績を3件まで記載する） | [6 empty] | ※５００万以上の施工実績が無い場合出来高の高い順に記入する
①西日本高速道路総合サービス沖縄㈱発注に係るもの | [8 empty] | 単位：百万円 | ※公共工事及び５００万以上の施工実績が無い場合施工実績の金額の高い順に記入する
工事等の種別 ( )※1
１．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
２．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
３．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
工事等の種別 ( )※1
１．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
２．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
３．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
工事等の種別 ( )※1
１．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
２．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
３．件 名 |  |  |  |  | 施工場所 |  | 工事期間 | 受注額
施工概要
※1 施工実績については、登録を希望する工事等の種別 (下記T-1～FZ-9)ごとに記載する。(契約書の鏡(写し)を添付すること)
※2 ②総合サービス沖縄㈱以外の施工実績については、総合サービス沖縄㈱の施工実績が無い場合に記載し、高速道及び自動車専用道路・沖縄県公安委員会告示の指定路線の実績を優先して記載する。
道路上での工事がない場合は、公共関連工事を記載する。
工種の種別 ：別紙 表-1 西日本高速道路総合サービス沖縄㈱における保全工事等の種別・工事内容及び建設工事(許可)の種類の対応表 参照
（定期業務）
T-1.点検整備（車重計設備、軸重計設備、空調設備、受配電設備、自家発電設備、クレーン設備、消防設備、自動ドア設備、その他設備等） T-2.清掃作業（設備機器、貯水槽、浄化槽）
（不定期・随時業務）
FZ-１.電気工事 (受配電設備工、照明施設設備工、建物用設備工) FZ-2.電気通信工事(路側設備工) FZ-3.空調設備工事(空調設備工) FZ-4.消防設備工事(トンネル非常用設備、消防設備)
FZ-5.自家発電設備工事(自家発電設備、移動用発電機設備) FZ-6.直流電源設備工事 FZ-7.情報処理施設工事 FZ-8.その他工事 (地震計設備、気象観測設備、
CCTV設備、計量設備、 計測設備、トンネル再放送設備) FZ-9.水質設備工事(上水設備工、汚水処理設備工、グリストラップ工、お手洗い設備工)
注1） | 沖縄県公安委員会告示36号による指定路線（警備員等の検定に関する規則（平成17年国家公安員会規則第20号）第2条の表の6の項の上欄の規程による）
2015-04-03
国道58号、国道329号、国道330号、国道331号、国道390号、国道507号、県道奥武山米須線、県道那覇北中城線、県道沖縄石川線、県道那覇糸満線、県道沖縄環状線
県道宜野湾南風原線、県道那覇宜野湾線
様式 施(機電水)-2-2 (2/2) |  | 外 注 協 力 会 社 調 査 表 ( 施工実績 2/2 )
元号 年 月
会社名 |  |  | 最近三年間の主な施工実績 （金額の大きいものから施工実績を3件まで記載する）
②西日本高速道路総合サービス沖縄㈱以外（国、県、市、ＮＥＸＣＯ、その他）の発注に係るもの※2 | [8 empty] | 単位：百万円
工事等の種別 ( )※2
１．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
2．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
3．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
工事等の種別 ( )※2
１．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
2．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
3．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
工事等の種別 ( )※2
１．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
2．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
3．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
工事等の種別 ( )※2
１．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
2．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
3．件 名 |  |  |  | 発注者名 |  | 契約形態 | 工事期間 | 受注額
場所・概要 | [5 empty] | 元請 下請
※1 施工実績については、登録を希望する工事等の種別 (T-1～FZ-9)ごとに記載する。(契約書の鏡(写し)を添付すること)
※2 ②総合サービス沖縄㈱以外の施工実績については、総合サービス沖縄㈱の施工実績が無い場合に記載し、高速道路及び自動車専用道路・沖縄県公安委員会告示の指定路線の実績を優先して記載する。
道路上での工事がない場合は、公共関連工事を記載する。